[image: image1.png]



[image: image2.png]




Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.



Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.


	RENGLON
	CANTIDAD
	DETALLE  Y  CONDICIONES
	P R E C I O S

UNITARIO          TOTAL

	1.-

	1.-

	Para el sector de Atención al Público del área de Juegos Especiales y Lotería y Mercado del edificio Güemes N° 46, propiedad de Lotería Chaqueña, se solicitan los trabajos que se detallan a continuación:
· Separador de vidrio 3+3 transparente de 0,70 mts de altura y 4,36 mts de ancho total divididos en 4 (cuatro) tramos a aplicar sobre mostrador de 4,45 mts mediante refuerzos transversales de 0,35x0,70 mts cada 1,09 mts aproximadamente, fijados con perfiles U de aluminio anodizado natural fijados a la tapa del mostrador mediante tornillos.

· Separador de vidrio 3+3 transparente de 0,70 mts de altura y 4,13 mts de ancho total divididos en 4 (cuatro) tramos a aplicar sobre mostrador de 4,22 mts mediante refuerzos transversales de 0,35x0,70 mts cada 1,03 mts aproximadamente, fijados con perfiles U de aluminio anodizado natural fijados a la tapa del mostrador mediante tornillos.

· Se debe dejar un espacio de 10 cm de espacio inferior hacia el frente en todos los paños a modo de pasa papeles. Ver croquis adjunto.Una vez terminado todos los trabajos se deberá limpiar todo el sector de trabajo y retirar basuras y materiales sobrantes.

Antes de ejecutar los trabajos se deberán verificar en obra todas las medidas.  ACLARACIONES

EL OFERENTE DEBERA VERIFICAR EN LA OBRA LOS TRABAJOS SOLICITADOS, ANTES DE LA PRESENTACION DE SU OFERTA.

LAS VISITAS Y CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE CON LA SUPERVISION DE LA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, UBICADA EN FRONDIZI N°55. LA CUAL OTORGARA UNA CERTIFICACION DE VISITA QUE DEBERA ADJUNTARSE A LA OFERTA.

EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA, TODOS LOS TRABAJOS QUE SIN SER DESCRIPTOS SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y BUENA TERMINACIÓN DE LO SOLICITADO                  
DENTRO DE LA OFERTA, EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR TODAS LAS TAREAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y  EQUIPAMIENTOS DE LOS LUGARES A INTERVENIR.

LA SOLA PRESENTACION DEL OFERENTE IMPLICA EL  CONOCIMIENTO TOTAL DE TODOS Y C/U DE LOS RENGLONES OFERTADOS, CONSIDERANDO LA PREVIA VISITA AL LUGAR ESPECIFICADO. NO PODRA ADUCIR QUE NO SE HAN PRESUPUESTADO TRABAJOS NO PREVISTOS.
////…
///…
CLAUSULAS ACLARATORIAS

1)GARANTIA DE OBRA: 6 (seis) meses.-

2)MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.-
3)COTIZACION: los valores ofertados deben ser finales con IVA incluido.-

4)FORMA DE PAGO: Contado 20 días f. f. y una vez recepcionado de conformidad lo adjudicado, Lotería Chaqueña, abonará en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.-
5) La sola presencia de este pliego con el importe cotizado significa el pleno conocimiento de las condiciones establecidas, en el régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por Resolución N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96.-
6) INFORMES Y CONSULTAS: Departamento Arquitectura y Mantenimiento. Teléfono: 4446750/9 int. 1106
7) PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.
8) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en A.T.P., según lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ... “NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña.
REQUISITOS QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODO OFERENTE:

a) Las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado, el que no debe tener inscripción alguna, salvo indicación de la contratación que corresponda, día y hora de apertura.

b) En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de funcionarios designados por el Organismo licitante y de quienes‚ desearen presenciarlo.

c) Los sobres deben ser entregados en el Departamento de Mesa de Entradas y Salidas de esta Institución.

d) Lotería Chaqueña se reserva el derecho de rechazar toda cotización en la que no se contemple todos los datos solicitados en el presente.


	$

	$



                                                                                                                     FIRMA  Y  SELLO  ACLARATORIO

                                                                                                                                     DEL  PROVEEDOR


FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

DEL  PROVEEDOR


